## Slide 1: 산업인공지능개론
durable rule 패키지를 사용하여 현업의 문제 해결을 위한 규칙 실행
2020254018 강윤구

## Slide 2: 1. 현업의 문제
서버 통합 유지보수 업무를 처리하다 보면 다음과 같은 유형의 장애가 발행하여 고객과 상담을 하는 경우가 발생
1) 전원 장애
- 상황 : 서버의 전원이 안 켜진다.
- 확인 절차
(1) 전원코드 연결이 잘 되어 있는지 확인
(2) Power Supply가 불량인지 확인
2) 통신 장애
- 상황 : 서버와 통신이 되지 않는다. - 확인 절차
(1) Cable 연결이 잘 되어 있는지 확인
(2) Port LED 상태를 확인
(3) IP 주소가 잘 설정 되어 있는지 확인
(4) Ping Test 를 통한 통신 상태 확인

## Slide 3: 1. 현업의 문제(계속)
3) 입력 장애
- 상황 : 키보드, 마우스 등이 안된다.
- 확인 절차
(1) 입력 장치를 재연결 하고 확인
(2) 원격접속 여부 확인
(3) 서버 Hang 상태이면 강제로 재기동
4) 처리 속도 지연
- 상황 : 서버가 느리다. - 확인 절차
(1) Process중 자원 점유율이 높은 서비스 확인
(2) 자원 점유율이 높은 서비스 Kill
(3) 서비스 데몬을 재시작
5) Booting 장애
- 상황 : OS 부팅이 안된다.
- 확인 절차
(1) OS Disk 상태 확인(황색 LED가 점등된 Disk 가 있는지 확인)
(2) Single 부팅을 시도해 본다.
(3) Backup 본으로 복구를 시도한다.

## Slide 4: 2. durable rule 패키지를 사용하여 규칙 실행
from durable.lang import *
with ruleset('Machine'):
@when_all((m.predicate == '안켜진다') & (m.object == '전원이'))
def check1(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '확인한다', 'object': '전원코드를' })
@when_all((m.predicate == '안켜진다') & (m.object == '전원이'))
def check2(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '확인한다', 'object': '파워서플라이를' })
@when_all((m.predicate == '안된다') & (m.object == '통신이'))
def check3(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '확인한다', 'object': 'Cable을' })
@when_all((m.predicate == '안된다') & (m.object == '통신이'))
def check4(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '확인한다', 'object': 'Port의 LED를' })
@when_all((m.predicate == '안된다') & (m.object == '통신이'))
def check5(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '확인한다', 'object': 'IP를' })
@when_all((m.predicate == '안된다') & (m.object == '통신이'))
def check6(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '해본다', 'object': 'Ping테스트를' })
@when_all((m.predicate == '안된다') & (m.object == '입력이'))
def check7(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '재연결해본다', 'object': '입력장치를' })
@when_all((m.predicate == '안된다') & (m.object == '입력이'))
def check8(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '해본다', 'object': '원격접속을' })
@when_all((m.predicate == '안된다') & (m.object == '입력이'))
def check9(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '재기동한다', 'object': '강제로' })
@when_all((m.predicate == '느리다') & (m.object == '속도가'))
def check10(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '체크한다', 'object': 'Process를' })
@when_all((m.predicate == '느리다') & (m.object == '속도가'))
def check11(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': 'Kill한다', 'object': '사용량이 많은 Process를’ })

## Slide 5: 3.결과
@when_all((m.predicate == '느리다') & (m.object == '속도가'))
def check12(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '재기동한다', 'object': '데몬을' })
@when_all((m.predicate == '안된다') & (m.object == '부팅이'))
def check13(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '확인한다', 'object': 'DISK의 LED를' })
@when_all((m.predicate == '안된다') & (m.object == '부팅이'))
def check14(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '해본다', 'object': 'Single 부팅을' })
@when_all((m.predicate == '안된다') & (m.object == '부팅이'))
def check15(c):
c.assert_fact({ 'subject': c.m.subject, 'predicate': '복구한다', 'object': 'Backup본으로' })
@when_all(+m.subject)
def output(c):
print('Fact: {0} {1} {2}'.format(c.m.subject, c.m.object, c.m.predicate, ))
assert_fact('Machine', { 'subject': 'Server', 'object': '입력이', 'predicate': '안된다' })
assert_fact('Machine', { 'subject': 'Service', 'object': '속도가', 'predicate': '느리다' })
assert_fact('Machine', { 'subject': 'Server', 'object': '전원이', 'predicate': '안켜진다' })
assert_fact('Machine', { 'subject': 'OS', 'object': '부팅이', 'predicate': '안된다' })
assert_fact('Machine', { 'subject': 'Server', 'object': '통신이', 'predicate': '안된다' })
Fact: Server 강제로 재기동한다
Fact: Server 원격접속을 해본다
Fact: Server 입력장치를 재연결해본다
Fact: Server 입력이 안된다
Fact: Service 데몬을 재기동한다
Fact: Service 사용량이 많은 Process를 Kill한다
Fact: Service Process를 체크한다
Fact: Service 속도가 느리다
Fact: Server 파워서플라이를 확인한다
Fact: Server 전원코드를 확인한다
Fact: Server 전원이 안켜진다
Fact: OS Backup본으로 복구한다
Fact: OS Single 부팅을 해본다
Fact: OS DISK의 LED를 확인한다
Fact: OS 부팅이 안된다
Fact: Server Ping테스트를 해본다
Fact: Server IP를 확인한다
Fact: Server Port의 LED를 확인한다
Fact: Server Cable을 확인한다
Fact: Server 통신이 안된다
Out[1]:
{'$s': 1, 'id': 'sid-0', 'sid': '0'}