## Slide 1
1. 정의
SLA란 "갑"과 "을" 상호간 협의에 의하여 일정수준의 서비스를 명시하고, 이를 문서화한 기술적인 계약서이다.
따라서 SLA는 대상 서비스에 대하여 정의하고 "갑"과 "을"이 해야 할 일, 그리고 그것을 평가할 수 있는 항목과
측정 방법에 대하여 구체적으로 기술하며, 양자 간의 협상과정을 통하여 현실적인 목표와 의미 있는
서비스수준의 측정지표를 포함한다.
2. 목적
서비스수준협약(Service Level Agreement, 이하 SLA)의 목적은 "갑"의 시스템 유지보수 업무 수행과
관련하여 ＂을＂이 제공하는 서비스 수준과 이를 평가하기 위한 기준을 규정하는데 있다.
서비스수준협약(SLA : Service Level Agreement)

## Slide 2
종합평가 점수 = ∑ (지표별 달성도 × 지표별 가중치)
서비스수준관리 측정지표를 통한 종합평가 점수 산정
부문 | 평가지표 |  | 가중치(%) | 목표수준 | 최소수준
가용성 관리 | 장비별 가동률 | 업무시스템(H/W) | 10 | 99.98% | 99.88%
 |  | 업무지원시스템(H/W) | 3 | 99.98% | 99.88%
 |  | 업무시스템(S/W) | 15 | 99.98% | 99.88%
 |  | 백업 및 재해 복구 | 3 | 99.98% | 99.88%
 |  | 네트워크 | 10 | 99.98% | 99.88%
 |  | 정보보안시스템 | 5 | 99.98% | 99.88%
장애관리 | 장애발생률 |  | 10 | 1.06% | 4.26%
 | 점검후장애발생률 |  | 14 | 1.06% | 4.26%
 | 장애복구시간준수율 |  | 13 | 100.00% | 80.00%
이행관리 | 지원요청 이행률 |  | 7 | 100.00% | 80.00%
 | 정기점검 적기 실시율 |  | 2 | 100.00% | 90.00%
 | 제안이행률 |  | 3 | 100.00% | 90.00%
 | 원인분석완료율 |  | 5 | 100.00% | 80.00%
합 계 |  |  | 100 |  | 
평가지표별 목표 수준 및 가중치
달성도 평가지표 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
장비별 가동률 | 99.98% | 99.97% | 99.96% | 99.95% | 99.94% | 99.93% | 99.92% | 99.91% | 99.90% | 99.89% | 99.88%
장애발생률 | 1.06% | 1.38% | 1.70% | 2.02% | 2.34% | 2.66% | 2.98% | 3.30% | 3.62% | 3.94% | 4.26%
점검후장애발생률 | 1.06% | 1.38% | 1.70% | 2.02% | 2.34% | 2.66% | 2.98% | 3.30% | 3.62% | 3.94% | 4.26%
장애복구시간준수율 | 100.0% | 98.00% | 96.00% | 94.00% | 92.00% | 90.00% | 88.00% | 86.00% | 84.00% | 82.00% | 80.00%
지원요청 이행률 | 100.0% | 98.00% | 96.00% | 94.00% | 92.00% | 90.00% | 88.00% | 86.00% | 84.00% | 82.00% | 80.00%
정기점검 적기실시율 | 100.0% | 99.00% | 98.00% | 97.00% | 96.00% | 95.00% | 94.00% | 93.00% | 92.00% | 91.00% | 90.00%
제안이행률 | 100.0% | 99.00% | 98.00% | 97.00% | 96.00% | 95.00% | 94.00% | 93.00% | 92.00% | 91.00% | 90.00%
원인분석완료율 | 100.0% | 98.00% | 96.00% | 94.00% | 92.00% | 90.00% | 88.00% | 86.00% | 84.00% | 82.00% | 80.00%
평가지표별 달성도

## Slide 3
월간 가동률 데이터

## Slide 4
월간 장비별 가동률 계산

## Slide 5
월간 가용성 관리
월간 장비별 가동률을 측정하여 서비스 목표 대비 실적을 평가

## Slide 6
월간 실적 관리
월간 장비별 가용성, 장애관리, 이행관리 실적을 측정하여 서비스 목표 대비 실적을 평가

## Slide 7
년간 관리 내역
월별 SLA 측정 내역을
누적하여 년간 SLA측정
보고서를 작성